审批意见： 尉环生态表[2023]02号 开封市生态环境局尉氏分局 关于河南省开封市尉氏县防洪排涝及 生态环境综合整治提升项目的批复 尉氏县城市管理局： 你单位上报的由河南秋晟环境科技有限公司编制完成的《河南省开封市尉氏县防洪排涝及生态环境综合整治提升项目环境影响报告表）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目位于河南省开封市尉氏县，涉及的乡镇有蔡庄镇、大桥乡、门楼任、南曹乡、十八里、水坡镇、小陈乡、邢庄乡、永兴镇、张市镇、朱曲镇、庄头镇、洧川镇等。该项目用地2262113平方米，总投资164021.11万元，环保投资567万元。经研究，批复如下： 一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。 （三）项目污染控制应满足以下要求： 河道防洪排涝整治项目：1、废气。施工期，堆场通过设置围挡和洒水降尘，河道清淤工作安排在冬季节进行。运营期在桥梁和道路上布设限速行驶标识牌，降低行驶扬尘的产生。2、废水。施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘，不外排，沉淀池在工程结束后拆除。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥或排入市政污水管网。3、噪声。途径敏感点的运输车辆不得鸣笛。合理安排施工时间，禁止夜间施工。采取以上措施后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。4、固废。河道疏浚工程产生的淤泥自然干化后运至政府指定的场所处置，临时占用河滩地，干化完成后，对河滩地和弃渣场进行复耕。 污水处理厂项目：1、废气。恶臭气体经臭气管道收集系统处理由一根15m高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-1993)的限值要求。2、废水。生活污水和工艺废水均通过厂内污水管道排入格栅前的集水井，之后进入污水处理系统进行处理，出水水质达到《地表水环境质量标准（GB18918-2002)准Ⅳ类标准。3、噪声。通过设置减震基础、墙体隔声及距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008)中的2类标准要求。4、固废。脱水后的污泥送至郑州航空港环保能源有限公司（原开封市豫清环保有限公司）做最终处理。危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2003)的相关要求，危险废物的转移、运输，严格按照《固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。 （四）应认真落实生态保护和生态恢复措施，防治水土流失。施工过程中，应设置表土临时堆场，采取覆盖、拦挡等措施防止水土流失。施工结束后，应及时采取土地整治、植被恢复等措施，减轻施工期的生态影响。 （五）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。 四、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。 五、工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 2023年7月6日